客户工程竣工报验资料目录

- 1 高压客户外部工程竣工报验资料按照《北京电力公司配电网“五统一”技术标准》的有关规定执行，高压客户内部工程竣工报验资料按以下目录执行。

- 1.1 高压供电方案

- 1.2 施工单位全套施工资质件（复印件加盖公章）

- 1.2.1 企业法人营业执照

- 1.2.2 建筑业企业资质证书

- 1.2.3 安全生产许可证

- 1.2.4 华北电监局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》

- 1.3 客户工程竣工验收报告单（见附录1）

- 1.4 客户变（配）电室主要设备表（见附录2）

- 1.5 客户工程防范小动物措施竣工报告单（见附录3）

- 1.6 客户隐蔽工程施工记录之一（地线网）（见附录4）

- 1.7 客户隐蔽工程施工记录之二（高压电缆）（见附录5）

- 1.8客户电力电缆隧道竣工报告（见附录6）

- 1.9客户单线系统图（10千伏进线电源至变压器，有自备发电机的应标明）（见附录7）

- 1.10 客户值班电工登记表（见附录8）

- 1.11 高压电气设备试验报告单（变压器、高压开关柜、高压电缆、负荷开关及隔离刀闸（熔断器）、互感器、避雷器、绝缘子、母线架构、高压电容器及电抗器、高压电机、变配电室及变压器接地系统摇测成绩报告单）均应为合格范围之内且在有效时间内。

- 1.12 绝缘工器具试验报告单

- 1.13 变压器合格证、出厂试验报告单

- 1.14 有谐波源客户，需要有相应资质的单位出具的谐波评估报告书、谐波治理验收意见书

- 1.15 计量用高压互感器试验报告（转计量部门存档）

- 1.16 审核后的用户工程图纸（全套）、工程图纸审核意见登记表、《设备选型、选厂确认函》

- 2 住宅小区低压竣工资料

- 2.1 低压批量供电方案

- 2.2 施工单位施工资质

- 2.2.1 企业法人营业执照

- 2.2.2 《建筑业企业资质证书》

- 2.2.3 安全生产许可证

- 2.2.4 华北电监局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》

- 2.3 客户工程竣工验收报告单（见附录1）

- 2.4 客户隐蔽工程施工记录之一（地线网）（见附录4）

- 2.5 低压电缆型号、厂家及相关管理部门试验报告（生产许可证）

- 2.6 低压电缆设计审核图纸、工程图纸审核意见登记表、《设备选型、选厂确认函》

- 3 低压报装竣工资料

- 3.1 低压供电方案

- 3.2 施工单位施工资质

- 3.2.1 企业法人营业执照

- 3.2.2 建筑施工资质《建筑业企业资质证书》

- 3.2.3 安全生产许可证

- 3.2.4 华北电监局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》

- 3.3 客户工程竣工验收报告单（见附录1）

- 3.4 客户隐蔽工程施工记录之一（地线网）（见附录4）

- 3.5 双路及以上供电客户低压单线系统图

附录1：

客户工程竣工报告单

| 客户名称 |  | 用电地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户编号 |  | 工程类别 | 内部□ 外部□ |
| 报装编号 |  | 报装类别 |  |
| 客户联系人 |  | 联系电话 | 固定电话： 移动电话： |
| 施工单位 |  | 施工资质 |  |
| 施工负责人 |  | 联系电话 | 固定电话： 移动电话： |
| 客户申明： 我单位电气工程已于 年 月 日完工，高低压电气设备已全部安装完毕，且经委托有资质的试验单位试验合格。 请安排人员予以验收。 |  |  |  |
| 客户盖章: 客户验收负责人签字： 年 月 日 |  | 施工单位盖章: 施工单位验收负责人签字： 年 月 日 |  |

附录2：

客户变（配）电室主要设备表

客户编号：

| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用电地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进 线 情 况 | 路 名 |  |  | 架 空 进 线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 缆 进 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 杆号 |  |  |  | 型号截面 |  |  | 长度 |  | 杆号 |  |  | 型号截面 |  |  |  |  | 长度 |  | 室外头 |  |  |  | 室内头 |  |  |  |  | 产权 |
| 进 线 保护 | 路 名 |  |  | 电流继电器型号 |  |  |  |  |  |  | 保险比容量 |  |  | 低压总柜保护 |  |  |  |  |  |  | 两路联锁方式 |  |  |  |  | 自发电联锁方式 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 电 气 设 备 | 变 压 器 | 型 号 |  |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 电压比 |  |  | 阻抗电压 |  |  |  |  |  |  | 厂 名 |  |  |  | 厂 号 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |
|  | CT | 型 号 |  |  | 用途 |  |  |  |  | 变 比 |  |  |  | PT |  |  | 型 号 |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |
|  | 开关柜 | 型 号 |  |  |  |  | 开关型号 |  |  |  | 电 压 |  |  | 厂 名 |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  | 面 数 |  |  |  | 有无五防 |  |  |  |
|  | 电容器 | 额定电压 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 台数 |  |  | 总容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投 切 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器型号 |  |  |  |  |  |  |  | 厂名 |  |  |  |  |  | 户内组数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户外组数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部电缆型号 |  |  |  |  |  |  |  | 条数 |  |  |  |  |  | 总长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人∶                                                                    年     月     日

- 附录3：

客户工程防范小动物措施竣工报告单

客户名称：

用电地址：

客户编号：

| 序号 | 重点检查部位 | 现场检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室进出线电缆口 |  |  |
| 2 | 馈电柜至变压器室的电缆穿口 |  |  |
| 3 | 高压柜密封 |  |  |
| 4 | 1O千伏母线段作绝缘处理(可包扎或热塑绝缘材料) |  |  |
| 5 | 进出配电室活动门加挡板(高50厘米,选用表面光滑材料) |  |  |
| 6 | 变压器室通风口 |  |  |
| 7 | 配电室高压设备间投放鼠药或设置粘鼠胶 |  |  |
| 8 | 其它 |  |  |

客户盖章：                       施工单位盖章：

客户验收负责人签字：             施工单位验收负责人签字：

验收日期：                       验收日期：

附录4：

客户隐蔽工程施工记录之一（地线网）

客户编号：

| 客户名称 |  |  | 用电地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 年 月 日 |  | 竣工日期 |  | 年 月 日 |
| 附图： |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位盖章： 施工单位负责人签字： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录5：

客户隐蔽工程施工记录之二（高压电缆）

客户编号：

| 客户名称 |  |  |  | 用电地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 年 月 日 | 竣工日期 |  |  | 年 月 日 |
| 附图： |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位盖章： 施工单位负责人签字： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录6：

客户电力电缆隧道竣工报告

客户编号：

| 客户名称 |  |  | 用电地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称： |  |  |  |  |
| 施工单位名称： |  |  |  |  |
| 开工日期 | 年 月 日 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 新建隧道长度 |  |  |  |  |
| 说明：图中新建隧道工程用红笔描述，原有隧道部分用蓝（黑）色描述。 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位盖章： 施工单位负责人签字： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附录7：

客户单线系统图

| 客户名称 |  |  |  | 用电地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户编号 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 报装容量 | kVA | 变 电 站 |  | 供及 电开 线关 路号 |  |  | 联及 锁开 方关 式号 |  |
| 使用容量 | kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 备用容量 | kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气单线系统图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:：1、报装容量∶指供电方案中所批准的容量。2、使用容量∶指在供用电合同中确定的容量。3、联锁方式∶指机械联锁或电气联锁。4、系统图需包括自备发电机接线，注明调度编号。5、在系统图下方注明开关联锁关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录8：

客户值班电工统计表

客户编号：

| 客户名称 |  |  |  |  |  |  | 用电地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气负责人姓名 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 文化程度 | 现任职务 |  | 进网作业许可证 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 证书批准工作范围 |  | 证书号码 |  |

附件2：

客户工程竣工验收结果通知单

| 客户名称 |  | 用电地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户编号 |  | 工程类别 | 内部□ 外部□ |
| 验收发现问题 |  | 修改意见 |  |
| 尊敬的客户暨施工单位： 1、经我公司验收人员依据国家有关法律法规、行业规定等对工程进行验收，发现存在以上问题，现将问题明细及修改意见以本通知单告知。为实现客户工程早日实施完毕，请尽快对验收发现的问题予以整改。 2、在整改过程中如有技术服务需求，可与我公司联系，电话： 3、以上问题整改完毕后，请通知我公司组织复验。 供电部门验收部门盖章： 验收负责人： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |

窗体底端